РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Општинска управа

Број: 404-8/20-02

Датум:14.02.2020. год.

Чајетина

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ 09/20

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТРАФОСТАНИЦЕ

Конкурсна документација сачињена у складу са:

  - Законом о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15, 68/15);

  - Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС”, број 86/2015 ).

Чајетина, фебруар 2020.

С А Д Р Ж А Ј

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

4. 	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76.

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

6.	ОБРАСЦИ

7. 	МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна: 43

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.	Назив, адреса Наручиоца : Општина Чајетина, општинска управа, А.Карађорђевића 28, 31310 Чајетина

2.	Врста поступка: јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 68/15)

3.	Предмет поступка јавне набавке: Радови на изградњи трафостанице

4.	Резервисана набавка: не

5.	Електронска лицитација: не

6.	Контакт: 031/831-151, локал 134.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.	Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Назив из ОРН:  трансформатори

Ознака из ОРН: 31170000

2.	Опис - назив набавке:  изградња трафостаница

3.	Подаци о оквирном споразуму: нема

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

ИЗГРАДЊА ТРАФОСТАНИЦЕ

I    Изградња трафостанице “Општина Чајетина“

Изградња трафостанице за потребе КЈП „Златибор“ ( за изградњу управне зграде, са радионицом и пратећим објкетима). Радови се изводе на Златибору, Широка бара, на кат.парцели 4590/7 КО Чајетина

- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Израда платоа за новопостављену трафостаницу са свим грађевинским и земљаним радовима и спољашњим уземљењем око трафостанице

-комада– 1

Испорука и монтажа МБТС 1х1000КVA  грађевински

комада – 1

Геодетски радови

Обележавање ТС 10/0,4 кV МБТС и полуукопане на терену за потребе изградње према урбанистичком плану, локацијској дозволи, протоколу регулације и пројекту -         комада  -  1

Снимање новоизграђене  МБТС са припадајућим уземљењем, предаја елабората РГЗ-у и прибављање потврде из катастра непокретности и катастра водова о извршеном снимању

комада - 1

- ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

Израда пројектне документације за изградњу МБТС снаге до 1х630KVA са уклапањем у мрежу 10 и 1 KV –до 500m трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат, пројекат за извођење и пројекат изведеног објекта -

комада  -  1

МБТС 10(20)/0,42KV  за ЕТ 1х1000KVA  - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО СА СПОЉНИМ УЗЕМЉЕЊЕМ -                          комада  -  1

Испорука и уградња блока ниског напона за трафо до 630KVA са 8 извода са 1 прекидачем са заштитном склопком за новопостављену  трафостаницу -                          комада  -  1

Испорука и уградња ВН блока 12 KV 1Т+2В корак 700mm –

комада  -  1

- Испорука и монтажа трофазног уљног трансформатора 10/0,42KV/KV , снаге 250KVA, са сниженим губицима називне фреквенције 50Hzса бакарним сабирницама на 0,4 KV, и доводима 10KV – трансформатор са ВН осигурачима 20А –

комада  -  1

УГРАДЊА НОВЕ МЕРНЕ ГРУПЕ У  ГМРО У НОВОПОСТАВЉЕНУМБТС

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

- Испорука и уградња мерног ормана за полуиндиректну мерну групу по препорукама ЕПС-а -                комада  -  1

- Испорука и уградња ГПС модема -                               комада  -  1

- Испорука и уградња полуиндиректне мерне групе -

комада  -  1

- Испорука и уградња НВ осигурача 315А -                   комада  -  6

- Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 250/5 А/А, класе тачности 0,5  за монтажу на бакарне шине-                                         комада  -  3

ЗАВРШНИ РАДОВИ

- Мерење отпорности распростирања уземљивача здруженог уземљења МБТС што обухвата:

Мерење укупне отпорности распростирања уземљивача здруженог уземљења МБТС

(Измерена вредност мора да буде мања од оне исказана у прорачуну)

Ово мерење извршити уз претходно повезивање на основни уземљивач ТС свих других елемената уземљивачког система који су у нормалном погону повезани.

Преглед свих спојева и везе између неутралне и заштитне сабирнице развода 0,4KV, са постављањем натписне таблице за здружено уземљење и пломбирање споја на испитној таблици -                                                                        комада  -  1

- Трошкови добијања решења по чл. 145 ЗОПИИ и таксе и трошкови добијања дозволе за рад надлежне ЕД

паушално  -  1

II  ИЗГРАДЊА КАБЛ ВОДОВА 1KV  И 10KV

- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

- Ручно откопавање земље 4 категорије за кабловске ровове дубине 0 – 1 m -                                      m3  - 40

- Ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30cm (ровови око темеља итд) категорије земље 1 – 4 -                  m3  -  15

- Набавка, испорука, транспорт и ручно убацивање и разастирање песка у слојевима – без збијања -       m3  -  10

- ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

- Испорука и полагање кабла 1 KV PPOO-A 4x150mm2 положен у ров без опеке и песка -                                                 m  - 75

- Суво отварање кабла ( Al или Cu) пресека 4х150mm2 и везивање на летве у новопостављену ТС -              комада  -  2

- Испорука и полагање кабла 10KV XHE 49-A 1x150mm2

m  - 360

- Испорука и монтажа кабловске спојнице POLJ 12/1x70-150 комплет за три фазе -                                 комада  - 2

- Испорука и монтажа кабловске главе за унутрашњу монтажу POLT 12D/1XI70-150 комплет за све три фазе -

комада  -  2

- Вредност бруто норма часа КВ радника -  час  -  10

- Трошкови искључења ЕПС-у, фазовање и пуштање под напон -                                                               паушално  -

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обавезни услови

Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, који су дефинисани чланом 75. Став 1. Тачке:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3. ( Брисано)

4.  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

А) Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за ПРАВНА ЛИЦА као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) а) извода из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда (за дела из надлежности основног и вишег суда), на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

б) извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

в) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

3) (брисано)

4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ под тач. 2), и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Б) ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

3) (брисана)

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ из тач. 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Услови из члана 75. став 2. Закона

Наручилац од понуђача захтева да при састављању своје понуде  изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву дефинисану обрасцем 2. - конкурсне документације.

Додатни услови, члан 76.

Неопходно је да понуђач располаже:

- Потребним кадровским капацитетом, односно да има најмање једно одговорно лице које  поседује лиценцу 450 одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, и као доказ Понуђач прилаже тражену лиценцу, потврду о важности лиценце, уговор по коме је лице ангажовано код Понуђача

- Потребним пословним капацитетом односно да је у 2019. Години остварио приход у износу од најмање 5.000.000,00 динара. Доказ биланс успеха за 2019. Годину.

- Да поседује следеће стандарде:

- ISO 9001 jе међународни стандард који садржи захтеве за систем управљања квалитетом пословања и пружања услуга

- ISO 14001 jе међународни стандард који дефинише захтеве за управљање заштитом животне средине

- ISO 18001 jе међународни стандард који представља систем управљања заштитом здравља  и безбедношћу на раду

- ISO 27001 jе међународни стандард који дефинише контролисање и уређење процеса и активности који се тичу безбедности имформација

Као доказ понуђач треба да достави акредитоване сертификате издате од стране сертификационог тела које је акредитовано за поменути стандард и област делатности подносиоца сертификата.

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у делу доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.

Додатне услове из члана 76. Закона, понуђач и подизвођач испуњавају заједно, достављањем доказа наведених у конкурсној документацији.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. сав 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у делу Конкурсне документације "Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН".

Додатне услове из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу овим одељком конкурсне документације.

Начин достављања доказа:

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, члан 75. Став 1. Тачке 1. до 4. ЗЈН.  Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1) до 5) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

5.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. Потребно је да Понуђачи своју Понуду повежу или запечате, тако да сва достављена документа чине једну целину.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-, изузев образаца 2. и 7. – које поред члана групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1. попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

5.3. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.4. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

5.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити на адресу:

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА , Општинска управа, Ул. Александра Карађорђевића бр.28, 31310 Чајетина

са назнаком:

"ПОНУДА ЗА ЈНMВ-р 09/20 РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ  ТРАФОСТАНИЦЕ „НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

5.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти.

"ИЗМЕНА ПОНУДЕ" или "ДОПУНА ПОНУДЕ" или "ОПОЗИВ ПОНУДЕ" у поступку  ЈНMВ-р 09/20 РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ  ТРАФОСТАНИЦЕ - НЕ ОТВАРАТИ“

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

5.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 24.02.2020. године до  12,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде  биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана 24.02.2020. године са почетком у 12:15 часова.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

5.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр. 1.Б - Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца 2 и 7- које поред понуђача попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име.

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку  Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона се подноси за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

5.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно о према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у одељку доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.

Додатне услове из члана 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:

-попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла

-попуњен и оверен Обрацац бр. 1А - Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све остале чланове групе понуђача.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузев образаца 2 и 7- које поред члана групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1  попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

5.10. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ

НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ наведеног може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа  о изведеним радовима који нису у складу са  пројектом

односно уговором

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на  испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

5.11. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

5.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Понуђач доставља једну понуду  у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде.

Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76., предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Техничке спецификације,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Образац трошкова припреме понуде,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава понуђача о независној понуди,

- обрасци и докази у складу са тачком 5.9. овог упутства у случају да група понуђача подноси заједничку понуду, односно 5.8. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем,

- попуњен, потписан и оверен модел уговора

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информације или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

5.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуду, одбије неприхватљиву понуду.

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈ

Заинтересовано лице може, у писаном  облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуална уочене недостатке  и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, са назнаком:"Објашњења - позив за јавну набавку бр. ЈНМВ 09/20 “. Захтев за појашњењима  у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, Општинска управа Ул. Александра Карађорђевића бр.28, 31310 Чајетина, или на факс број 031/3831-447

Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација : 031/831-151, локал 134; факс: 031 3831 447

Mail: javnenabavkecajetina@gmail.com. Комуникација путем електронске поште и факса  одвија се на тај начин, што сва пошта и документација пристигла у радно време наручиоца, од 7,00 до 15,00 часова сматра се да је примљена тог дана, док пошта пристигла по истеку радног времена сматра се примљеном наредни дан. Радно време наручиоца је од 7,00 часова до 15,00 часова од понедељка до петка. Наручилац не ради у дане који су одређени за државни празник.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

5.15. ЦЕНА

Цена у понуди са свим трошковима исказује се у динарима.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде  по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђена цена даје се као фиксна.

5.16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ

Плаћање ће се вршити у року од минимум 45 дана по пријему оригиналног рачуна или ситуације на писарницу Наручиоца. Понуђач је дужан да уз рачун приложи Грађевинску књигу која је оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца, односно стручног надзора.

5.17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Извршилац се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа код банке,  за добро извршење посла, у корист Наручиоца у износу до 10% од вредности понуде бр._________ од  ___.___. 2020.године, која треба да садржи клаузулу „без протеста“ , роком доспећа „по виђењу“ и роком важења две године након извршења посла.

Понуђач  је дужан да обавезе које произилазе из уговора извршава у складу са уговором – у роковима и на начин предвиђен уговором

Уколико Понуђач не изврши обавезе према одредбама уговора, Купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Испоручиоца на име доброг извршења посла.

5.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума „најнижа понуђена цена".

Уколико 2 или више понуда имају исту цену која је истовремено и најнижа, одлука о додели биће извршена путем жреба, о ћему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

5.20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона.

5.20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем,и ако је у том случају, због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Уговор ће се сматрати закљученим када наручилац у складу са законским роковима извођачу радова достави потписану изјаву којом прихвата понуду понуђача коме је одлуком о додели уговора уговор додељен,уз потписане примерке уговора.

5.22. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису достпуни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном доњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивост. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.23. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења.

5.24. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.25. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.

5.27. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији, Немањина 22-26, 11000 Београд,  са назнаком "Захтев за заштиту права јн.бр. ЈНМВ-р  09/20 ".

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 149. Закона.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. Става 3. и 4.  ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН-а.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије  уплати таксу у износу од  60.000,00 дин.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.

5.28 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може одбити понуду због  необичајено ниске цене. Необичајно ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа 	у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

5.29. ГАРАНТНИ РОК

Извођач даје гаранцију за квалитет изведених радова(за добро извршење посла) у трајању од 2 (две) године од коначне примопредаје радова и сачињавања Записника о коначној примопредаји радова.

Уколико се у гарантном року јаве неки недостаци, Извођач је дужан да их без одлагања, а најдуже у року од 10 дана од дана пријема писаног захтева за отклањање грешака у гарантном року од стране одговорног лица Наручиоца, отклони о свом трошку.

Ако Извођач недостатке које се јаве у гарантном року не отклони у року из овог члана Наручилац има право да, на терет Извођача, ангажује другог извођача радова за отклањање тих недостатака за шта ће искористити средства финансијског обезбеђења

| Подносилац понуде – Понуђач : Адреса : Заводни број понуде : ______________ Датум :__________________________ | Прималац понуде – Наручилац : Општина Чајетина, општинска управа Адреса : ул.Краља.Александра Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина |  |
| --- | --- | --- |

III	ПОНУДА

У свему у складу са конкурсном документацијом, а у вези са јавном набавком радова на изградњи трафостанице, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-р 09/20, подносим:

П О Н У Д У

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТРАФОСТАНИЦЕ

Понуда мора да обухвати  све тражене радове, по спецификацији. Уколико понуђач не понуди све предвиђене радове понуда ће бити одбијена као неисправна.

1. ПОНУЂАЧ

Назив понуђача: 	......................................................................................

ПИБ        ............................................................................

Матични број 		..................................................

Услови понуде:

Важност понуде: _____________ дана  од дана отварања понуде (минимум 30 дана од

дана  отварања понуде)

Понуду подносимо (заокружити):

а) самостално                  б) са подизвођачем               в) заједничка понуда

2. ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА

Као овлашћено лице за заступање (у случају заједничке понуде: укључујући и све чланове конзорцијума) одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам да давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из овог поступка набавке и свих будућих набавки наручиоца.

Обавезујем се да на позив наручиоца, у року од 5 дана од дана  пријема позива, доставим на увид оригинал или оверену фотокопију доказа којима се потврђује веродостојност података датих у понуди.

| Датум: |  | Потпис одговорног лица |
| --- | --- | --- |
|  |  | ______________________ |

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. - Пун назив понуђача:_________________________________________________

2 .- Седиште: ______________ адреса: ________________ пошт.бр.______________

3 .- Матични број: ______________________

4. - Порески број: _______________________

5. - Шифра делатности: ____________________

6. - Бројеви телефона: ________________________________________________

7. - Пословна банка: __________________________ бр.рачуна: _____________________

8. - Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора: ___________________________

________________________________________________________

Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.

9. - Особа за контакт: _______________________________________________________

Датум: ___________________                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

Место:______________________                              ______________________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- А

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. - Пун назив понуђача из групе понуђача: __________________________________

2. - Седиште са адресом ___________________ пошт. број  ____________________

3. - Матични број ________________________________________________________

4. - Шифра делатности ___________________________________________________

5. - Порески број _________________________________________________________

6. - Број телефона _______________________________________________________

7. - Пословна банка ____________________________ бр. рач. ___________________

8. - Особа за контакт ______________________________________________________

Датум: ______________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________

НАПОМЕНА:   Овај образац попуњава, потписује носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- Б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. - Пун назив подизвођача: ______________________________________________

2. - Седиште са адресом ___________________ пошт. број  ____________________

3. - Матични број ________________________________________________________

4. - Шифра делатности ___________________________________________________

5. - Порески број _________________________________________________________

6. - Број телефона _______________________________________________________

7. - Пословна банка ____________________________ бр. рач. ___________________

8. - Особа за контакт ______________________________________________________

Датум: ______________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________

НАПОМЕНА:   Овај образац попуњава, потписује понуђач за сваког  подизвођача.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/15,68/15) дајемо следећу

И З Ј А В У

У својству понуђача

И З Ј АВ Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

__________________________________________________________

(пун назив и седиште)

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Датум: _____________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица

______________________________

Напомена: Образац попуњава понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник заједничке понуде у своје име.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ-р 09/20

Радови на изградњи  трафостанице

I    Изградња трафостанице “Општина Чајетина“

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Израда платоа за новопостављену трафостаницу са свим грађевинским и земљаним радовима и спољашњим уземљењем око трафостанице

-комада– 1 x _____________ = _______________

Испорука и монтажа МБТС 1х1000КVA  грађевински

комада – 1 x _____________ = _______________

Геодетски радови

Обележавање ТС 10/0,4 кV МБТС и полуукопане на терену за потребе изградње према урбанистичком плану, локацијској дозволи, протоколу регулације и пројекту –

комада  -  1 x _____________ = _______________

Снимање новоизграђене  МБТС са припадајућим уземљењем, предаја елабората РГЗ-у и прибављање потврде из катастра непокретности и катастра водова о извршеном снимању

комада – 1 x _____________ = _______________

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

Израда пројектне документације за изградњу МБТС снаге до 1х630KVA са уклапањем у мрежу 10 и 1 KV –до 500m трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат, пројекат за извођење и пројекат изведеног објекта -

комада  -  1  x _____________ = _______________

МБТС 10(20)/0,42KV  за ЕТ 1х1000KVA  - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО СА СПОЉНИМ УЗЕМЉЕЊЕМ -

комада  -  1 x _____________ = _______________

Испорука и уградња блока ниског напона за трафо до 630KVA са 8 извода са 1 прекидачем са заштитном склопком за новопостављену  трафостаницу -

комада  -  1 x _____________ = _______________

Испорука и уградња ВН блока 12 KV 1Т+2В корак 700mm –

комада  -  1 x _____________ = _______________

- Испорука и монтажа трофазног уљног трансформатора 10/0,42KV/KV , снаге 250KVA, са сниженим губицима називне фреквенције 50Hzса бакарним сабирницама на 0,4 KV, и доводима 10KV – трансформатор са ВН осигурачима 20А –

комада  -  1 x _____________ = _______________

УГРАДЊА НОВЕ МЕРНЕ ГРУПЕ У  ГМРО У НОВОПОСТАВЉЕНУМБТС

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

- Испорука и уградња мерног ормана за полуиндиректну мерну групу по препорукама ЕПС-а -

комада  -  1 x _____________ = _______________

- Испорука и уградња ГПС модема -

комада  -  1 x _____________ = _______________

- Испорука и уградња полуиндиректне мерне групе -

комада  -  1 x _____________ = _______________

- Испорука и уградња НВ осигурача 315А -

комада  -  6 x _____________ = _______________

- Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 250/5 А/А, класе тачности 0,5  за монтажу на бакарне шине-

комада  -  3 x _____________ = _______________

ЗАВРШНИ РАДОВИ

- Мерење отпорности распростирања уземљивача здруженог уземљења МБТС што обухвата:

Мерење укупне отпорности распростирања уземљивача здруженог уземљења МБТС

(Измерена вредност мора да буде мања од оне исказана у прорачуну)

Ово мерење извршити уз претходно повезивање на основни уземљивач ТС свих других елемената уземљивачког система који су у нормалном погону повезани.

Преглед свих спојева и везе између неутралне и заштитне сабирнице развода 0,4KV, са постављањем натписне таблице за здружено уземљење и пломбирање споја на испитној таблици -

комада  -  1 x _____________ = _______________

- Трошкови добијања решења по чл. 145 ЗОПИИ и таксе и трошкови добијања дозволе за рад надлежне ЕД

паушално  -  1 x _____________ = _______________

II    ИЗГРАДЊА КАБЛ ВОДОВА 1KV  И 10KV

- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

- Ручно откопавање земље 4 категорије за кабловске ровове дубине 0 – 1 m -                                      m3  - 40 x _____________ = _______________

- Ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30cm (ровови око темеља итд) категорије земље 1 – 4 -

m3  -  15 x _____________ = _______________

- Набавка, испорука, транспорт и ручно убацивање и разастирање песка у слојевима – без збијања -

m3  -  10 x _____________ = _______________

- ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

- Испорука и полагање кабла 1 KV PPOO-A 4x150mm2 положен у ров без опеке и песка -

m  - 75 x _____________ = _______________

- Суво отварање кабла ( Al или Cu) пресека 4х150mm2 и везивање на летве у новопостављену ТС -

комада  -  2 x _____________ = _______________

- Испорука и полагање кабла 10KV XHE 49-A 1x150mm2

m  - 360 x _____________ = _______________

- Испорука и монтажа кабловске спојнице POLJ 12/1x70-150 комплет за три фазе –

комада  - 2 x _____________ = _______________

- Испорука и монтажа кабловске главе за унутрашњу монтажу POLT 12D/1XI70-150 комплет за све три фазе –

комада  -  2 x _____________ = _______________

- Вредност бруто норма часа КВ радника -

час  -  10 x _____________ = _______________

- Трошкови искључења ЕПС-у, фазовање и пуштање под напон -

паушално  - ______________

3.1 Структура цене:

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ________________________ динара,

и словима : ________________________________________________   динара, без ПДВ-а, П

ДВ  по стопи од 20% износи    ___________________________динара ,

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара.

Рок извођења радова: ____ дана од дана увођења у посао. Максималан рок за извођење радова је 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Комерцијални услови:

- Период важења понуде: _______ дана од дана отварања понуда ( минимум 30 дана од дана оварања понуда)

- Рок плаћања: 45 дана

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Датум: ____________________

Место:_____________________

Потпис овлашћеног лица понуђач

_______________________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Изградња трафостанице за потребе КЈП „Златибор“ ( за изградњу управне зграде, са радионимцом и пратећим објкетима). Радови се изводе на Златибору, Широка бара, на кат.парцели 4590/7 КО Чајетина

I    Изградња трафостанице “Општина Чајетина

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Израда платоа за новопостављену трафостаницу са свим грађевинским и земљаним радовима и спољашњим уземљењем око трафостанице

-комада– 1

Испорука и монтажа МБТС 1х1000КVA  грађевински

комада – 1

Геодетски радови

Обележавање ТС 10/0,4 кV МБТС и полуукопане на терену за потребе изградње према урбанистичком плану, локацијској дозволи, протоколу регулације и пројекту -         комада  -  1

Снимање новоизграђене  МБТС са припадајућим уземљењем, предаја елабората РГЗ-у и прибављање потврде из катастра непокретности и катастра водова о извршеном снимању

комада - 1

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

Израда пројектне документације за изградњу МБТС снаге до 1х630KVA са уклапањем у мрежу 10 и 1 KV –до 500m трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат, пројекат за извођење и пројекат изведеног објекта -

комада  -  1

МБТС 10(20)/0,42KV  за ЕТ 1х1000KVA  - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО СА СПОЉНИМ УЗЕМЉЕЊЕМ -                          комада  -  1

Испорука и уградња блока ниског напона за трафо до 630KVA са 8 извода са 1 прекидачем са заштитном склопком за новопостављену  трафостаницу -                          комада  -  1

Испорука и уградња ВН блока 12 KV 1Т+2В корак 700mm –

комада  -  1

- Испорука и монтажа трофазног уљног трансформатора 10/0,42KV/KV , снаге 250KVA, са сниженим губицима називне фреквенције 50Hzса бакарним сабирницама на 0,4 KV, и доводима 10KV – трансформатор са ВН осигурачима 20А –

комада  -  1

УГРАДЊА НОВЕ МЕРНЕ ГРУПЕ У  ГМРО У НОВОПОСТАВЉЕНУМБТС

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

- Испорука и уградња мерног ормана за полуиндиректну мерну групу по препорукама ЕПС-а -                комада  -  1

- Испорука и уградња ГПС модема -                               комада  -  1

- Испорука и уградња полуиндиректне мерне групе -

комада  -  1

- Испорука и уградња НВ осигурача 315А -                   комада  -  6

- Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 250/5 А/А, класе тачности 0,5  за монтажу на бакарне шине-                                         комада  -  3

ЗАВРШНИ РАДОВИ

- Мерење отпорности распростирања уземљивача здруженог уземљења МБТС што обухвата:

Мерење укупне отпорности распростирања уземљивача здруженог уземљења МБТС

(Измерена вредност мора да буде мања од оне исказана у прорачуну)

Ово мерење извршити уз претходно повезивање на основни уземљивач ТС свих других елемената уземљивачког система који су у нормалном погону повезани.

Преглед свих спојева и везе између неутралне и заштитне сабирнице развода 0,4KV, са постављањем натписне таблице за здружено уземљење и пломбирање споја на испитној таблици -                                                                        комада  -  1

- Трошкови добијања решења по чл. 145 ЗОПИИ и таксе и трошкови добијања дозволе за рад надлежне ЕД

паушално  -  1

II   ИЗГРАДЊА КАБЛ ВОДОВА 1KV  И 10KV

- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

- Ручно откопавање земље 4 категорије за кабловске ровове дубине 0 – 1 m -                                      m3  - 40

- Ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30cm (ровови око темеља итд) категорије земље 1 – 4 -                  m3  -  15

- Набавка, испорука, транспорт и ручно убацивање и разастирање песка у слојевима – без збијања -       m3  -  10

- ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

- Испорука и полагање кабла 1 KV PPOO-A 4x150mm2 положен у ров без опеке и песка -                                                 m  - 75

- Суво отварање кабла ( Al или Cu) пресека 4х150mm2 и везивање на летве у новопостављену ТС -              комада  -  2

- Испорука и полагање кабла 10KV XHE 49-A 1x150mm2

m  - 360

- Испорука и монтажа кабловске спојнице POLJ 12/1x70-150 комплет за три фазе -                                 комада  - 2

- Испорука и монтажа кабловске главе за унутрашњу монтажу POLT 12D/1XI70-150 комплет за све три фазе -

комада  -  2

- Вредност бруто норма часа КВ радника -  час  -  10

ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.

У складу са чланом 88.  Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12,14/15,68/15) дајемо следећи

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Назив и опис трошка | Износ |
| --- | --- |
| УКУПНО |  |

Датум: _____________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона. Уколико нема трошкова припремања понуде, прецртава образац и такав доставља

ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.

У скалду са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/15,68/15) дајемо следећу

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству понуђача

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

___________________________________________________

(пун назив и седиште)

понуду у поступку јавне набавке мале вредности број  09/20, подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица

_____________________________

Напомена: Образац попуњава понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник заједничке понуде у своје име.

МОДЕЛ УГОВОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Општинска управа

Број: 404-8/20-02

Датум:

Ч а ј е т и н а

У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ )

о радовима на изградњи трафостанице

у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-р  09/20

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ :       ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, општинска управа

ул. А.Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина,

мат.бр. 07353553 ПИБ: 101072148

коју заступа начелник Милица Стаматовић

и

____________________________( у даљем тексту Понуђач )

ул. ________________________________________________,

Мат. број____________________, ПИБ __________________,

које заступа директор_______________________________

и    	              __________________________( у даљем тексту Подизвађач) )

ул. ________________________________________________,

Мат. број____________________, ПИБ __________________,

које заступа директор_______________________________

(ако наступа са подизвођачима уписати назив подизвођача и

Попунити податке).

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:   Радови на изградњи трафостанице,  на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  ЈНМВ-р 09/20 , а све према понуди   изабраног понуђача.

На основу спроведеног поступка јавне набавке велике вредности ЈНМВ-р  09/20 Радови на изградњи трафостанице, Понуђач ____________________________________________, као изабрани најповољнији понуђач се обавезује  да изведе радове на изградњи трафостанице,  све у складу са техничком спецификацијом  које је  саставни део овог уговора, према условима који су одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр.________ од _____._____.2020. године, заведеној код Наручиоца под бројем ______ дана _____. _____.2020. године, а која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име извршених радова исплати износ од______________________ РСД-а без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи ____________________ РСД-а . Понуђена цена даје се као фиксна за период важења Уговора.

Плаћање се врши са позиције 127, конто 511.

Вишак радова

Ако у току извођења радова дође до промењеног обима изведених, уговорених  радова -вишка радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности  наручиоца уз сагласност са надзорним органом, извођач радова ће извести вишак радова. Плаћање ће се вршити према јединичним ценама наведеним у понуди.  Без обзира на обим изведених вишкова радова укупан плативи износ за вишак радова не може бити већи од  10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Уз сагласност са надзорним органом,наручилац ће  у случају извођења вишкова  радова  донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. ЗЈН и прилогом 3Л и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

Измене цене због промењених околности

Сваки уговарач има право да захтева измену уговорене цене у случају извођења радова који нису предвиђени техничком документацијом а настали су  услед наступања ванредних догађаја .

Ванредни догађаји су околности које се у време закључења уговора нису могле предвидети, а чије се наступање није могло избећи нити њихово дејство отклонити.

Ако у току извођења радова дође до извођења радова који нису предвиђени техничком документацијом а настали су услед наступања ванредних догађаја, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности  наручиоца уз сагласност са надзорним органом, извођач радова ће извести радове који нису предвиђени техничком документацијом а настали су услед наступања ванредних догађаја .

Уз сагласност са надзорним органом,наручилац ће  у случају извођења радова насталих услед промењених околности  донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. ЗЈН и прилогом 3Л и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

Члан 3.

Плаћање ће се вршити у року од минимум 45 дана по пријему оригиналног рачуна или ситуације на писарницу Наручиоца. Понуђач је дужан да уз рачун приложи Грађевинску књигу која је оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца, односно стручног надзора.

Члан 4.

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

РОК

Члан 5.

Понуђач је дужан  да наведене радове  обавља континуирано у складу са правилима струке и захтевима Наручиоца. Понуђач се обавезује да уговорене радове изведе у року 30 дана од дана обостраног потписивања уговора..

У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у року из става 1. овог члана, Извођач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца, а за време трајања тих околности уз сгласност са надзорним органом наступа застој рока, који наставаља да тече након престанка тих околности.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Извођење радова по овом уговору ће се сматрати извршеним на дан када Наручилац и Извођач  потпишу Записник о  коначној примопредаји радова из члана 1. овог уговора.

Уколико Извођач не заврши радове у року који је одређен за извођење радова, наручилац има право или да

- наплати казну од 5о/оо од укупне уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, и то тако што ће укупну вредност уговорених радова умањити за одговарајући износ - у укупну уговорену цену радова не улази вредност раније завршеног и предатог дела објекта, који представња економско-техничку целину и као такав се може самостално користити

- или да једнострано раскине овај Уговор, наплати уговорну казну у вредности од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а наплатом менице за добро извршење посла и да надокнади о трошку Извођача сву штету коју је претрпео

Наплату уговорне казне Наручилац може да изврши без претходног пристанка Извођача. Наручилац ће, у складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза из Записника о коначној примопредаји радова,утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Извођача, и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора.

Рок из става 1. овог члана може бити продужен услед настанка случаја више силе.

У случају више силе, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе што ће овлашћени представници заједнички констатовати у писаном документу – записнику, а на основу писаног захтева Извођача који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у року из става 1. овог члана.

ВИША СИЛА

Члан 6.

Уговорне стране неће одговарати за извршење уговорених обавеза у случају наступања догађаја, који представљају ''вишу силу''.

Као случајеви ''више силе'' подразумевају се околности, које настану после закључења Уговора, као последица догађаја, које уговорне стране нису могле да предвиде, спрече, отклоне или избегну и због којих је за једну уговорну страну испуњење уговора претерано отежано, онемогућено или би јој нанело претерано велики губитак. Као случајеви ''више силе'' сматрају се: поплава, пожар и друге природне катастрофе, рат или мобилизација.

Под случајем ''више силе'' не подразумева се недостатак материјала и штрајк радне снаге.

Уговорна страна, која се позива на ''вишу силу'', дужна је да обавести другу уговорну страну, чим је сазнала да су наступиле околности на које се позива и достави

одговарајуће јавне исправе које указују на основаност позивања на вишу силу. Друга страна може захтевати од стране, која се позива на ''вишу силу'', доказе о околностима и догађајима, датуму њиховог настанка и престанка.

Уколико се утврди постојање ''више силе'' одлаже се рок извршења уговорених обавеза за период трајања ''више силе'' и њених последица, при чему ни једна уговорна страна нема права да захтева плаћање уговорне казне, накнаду штете, нити камате за период трајања ''више силе'' и њених последица.

Уговорна страна, која је у доцњи у погледу извршења уговорених обавеза, не може се позивати на ''вишу силу''

Члан 7.

Наручилац се обавезује да све евентуалне примедбе на квалитет достави извршиоцу у писаној форми, а извршилац је дужан да у року, не дужем од три дана, отклони недостатке.

У случају да извођач радова не отколни уочене недостатке изведених радова, наручилац уз сагласност надзорног органа има право да умањи испостављени рачун за ситуацију или да једнострано раскине овај Уговор, наплати уговорну казну у вредности од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а наплатом менице за добро извршење посла и да надокнади о трошку Извођача сву штету коју је претрпео

Члан 8.

Извођач даје гаранцију за квалитет изведених радова(за добро извршење посла) у трајању од 2 (две) године од коначне примопредаје радова и сачињавања Записника о коначној примопредаји радова.

Уколико се у гарантном року јаве неки недостаци, Извођач је дужан да их без одлагања, а најдуже у року од 10 дана од дана пријема писаног захтева за отклањање грешака у гарантном року од стране одговорног лица Наручиоца, отклони о свом трошку.

Ако Извођач недостатке које се јаве у гарантном року не отклони у року из овог члана Наручилац има право да, на терет Извођача, ангажује другог извођача радова за отклањање тих недостатака за шта ће искористити средство финансијског обезбеђења

Члан 8.

Након  завршетка  уговорених  радова,  а по  позиву  извођача  радова, Наручилац посла ће извршити пријем радова и о томе сачинити записник.

Извођач радова није дужан да отколни недостатке кој су настали као последица ненаменског коришћења путне инфраструктуре од стране наручиоца или трећег лица.

Члан 9.

Извршилац се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу рсгистровану бланко сопствену меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа код банке,  за добро извршење посла, у корист Наручиоца у износу до 10% од вредности понуде бр._________ од  ___.___. 2020.године, која треба да садржи клаузулу „без протеста“ , роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 дана  након извршења посла.

Понуђач  је дужан да обавезе које произилазе из уговора извршава у складу са уговором – у роковима и на начин предвиђен уговором

Уколико Понуђач не изврши обавезе према одредбама уговора, Купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Испоручиоца на име доброг извршења посла.

Члан 10.

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Отказни рок износи 15(петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.

Члан 11.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и прописи који се односе на предмет овог уговора.

Члан 12.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу.

Члан 13.

Овај уговор ступа на снагу даном прихватања понуде од стране наручиоца.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА , За наручиоца, Начелник општинске управе

______________________ ________________________________