РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Општинска управа

Број: 404-13/20-02

Датум: 16.03.2020.

Питања и одговори за ЈНМВ 11/20 Радови на адаптацији пословних просторија – просторија у спортској хали на Златибору за потребе пословних просторија,

Питање 1: У наведеној набавци недостаје предмер радова, да би се могла дати коректна цена.

Одговор 1: Биће извршене измене у делу тех.карак. , обрасци понуда као и модели уговора.

Партија 1: након измена

| Преградни зидови – ригипс | m2 | 102 |
| --- | --- | --- |
| Замена плоча спуштаног плафона | Ком. | 80 |
| Глетовање и молерај – нови део | m2 | 204 |
| Глетовање и молерај – стари део | m2 | 200 |
| Молерски послови на спуштаном плафону | m2 | 110 |

Партија 2: након измена

| Опис | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Набавка, транспорт и уградња ламината, лајсни, филца | m2 | 150 |
| Набавка, транспорт и уградња врата са светларником, 2.5*0.9*0.1m | Ком. | 7 |
| Набавка, транспорт и уградња комплет расвете у просторијама | комплет | 1 |
| Набавка, транспорт и уградња преградних Ал профила(стакло, панел) скице | m2 | 39.46 |
| Набавка и транспорт санитарија за мокри чвор - водокотлић | Ком. | 2 |

У наставку су скице за расвету, и за pvc I alu профиле.