РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Општинска управа

Број: 404-38/19-02

Датум: 02.09.2019.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈНМВ 20/19 Изградња јавне расвете

Питање 1. У датим појашњењима која су објављена на Порталу ЈН 30.08.2019.године наручилац је одговорио да дизалица има бочни дохват 15 метара. С обзиром да је наручилац тражио бетонске стубове 9/160 и 9/315 чија је тежина 620 кг, потребно је да појасните чиме оправдавате додатни услов од 15 т/м када је 620 кг x 15 метара =  9300 односно 9,3 т/м?

Одговор 1. Биће измењена конк.документација у овом делу.